## Контроллеры ВТР
ТРК-компонент
Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)
УНП 192647443
Р/сч: BY50 PJCB 30120 4877 0100 0000 933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113, г.Минск, ул.Комсомольская, д. 13
БИК PJCBBY2X
Тел./факс (017) 241-32-21
trk-com.by |  | ПРАЙС-ЛИСТ | 2018-10-03
info@trk-com.by
Мультипрограммные контроллеры ВТР
| Блок управления | Цена, руб. без НДС
| Блок терморегулирования ВТР-110И (одноконтурный) | 260
| Блок терморегулирования ВТР-210И (двухконтурный) | 391
Термодатчики
| ТВН (датчик наружного воздуха) | 38
| ТВП (датчик воды погружной) | 32
| ТВП-01 (датчик воды погружной скоростной) | 40
| ТСП-Н5.0.00.15.7.3.0 с кмч (датчик воды погружной скоростной) | 48
| ТСП-Н5.1.02.00.7.1.0 с кмч (датчик воды погружной) | 47
| ТСП-Н2.2.00.00.7.1.1 (датчик наружного воздуха) | 32

## Модуль управления TTR-01
ТРК-компонент
Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)
УНП 192647443
Р/сч: BY50 PJCB 30120 4877 0100 0000 933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113, г.Минск, ул.Комсомольская, д. 13
БИК PJCBBY2X
Тел./факс (017) 241-32-21
trk-com.by |  | ПРАЙС-ЛИСТ | 2018-10-03
info@trk-com.by
Модуль управления многофункциональный TTR-01
Наименование | Датчик температуры условное обозначение | Номинальная статическая характеристика | Цена, руб. без НДС
TTR-01D-230 | ТДТ | - | 190
ТДВ
TTR-01A | ТДТА-100 | Pt1000 | 190
ТДВА-60
ТДПА-60
| ТДТВ-100 | Pt500
ТДВВ-60
ТДПВ-60
Термодатчики
Условное | Обозначение производителя |  | Цена, руб. без НДС
обозначение
ТДТ | Термометр цифровой ТЦ-Б-DS1820-П-Р-(от -55 до +125)-90/6-Е-02-01 (без резистора) |  | 40
Гильза ГЦР.105-М20х1,5-8/6-80-1,6 (12Х18Н10Т)
ТДВ | Термометр цифровой ТЦ-Б-DS1820-П-Р-(от -55 до +125)-60/6-И-02-01 (без резистора) |  | 32
ТДТА-100 | Термопреобразователь ТС-Б-ПС-Pt1000-х2-П-Р-(от -50 до +160)-100/6-Е-IP65 |  | 40
Гильза ГЦР.105-М20х1,5-8/6-100-1,6 (12Х18Н10Т)
ТДВА-60 | Термопреобразователь ТС-Б-ПС-Pt1000-х2-П-(от -50 до +160)-60/6-И-IP65 |  | 32
ТДПА-60 |  |  | 40
ТДТВ-100 | Термопреобразователь ТС-Б-ПС-Pt500-х2-П-(от -50 до +160)-100/6-Е-IP65 |  | 40
Гильза ГЦР.105-М20х1,5-8/6-100-1,6 (12Х18Н10Т)
ТДВВ-60 | Термопреобразователь ТС-Б-ПС-Pt500-х2-П-(от -50 до +160)-60/6-И-IP65 |  | 40
ТДПВ-60

## Клапана ВКСР
ТРК-компонент
Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)
УНП 192647443 |  | ПРАЙС-ЛИСТ
Р/сч: BY50 PJCB 30120 4877 0100 0000 933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113, г.Минск, ул.Комсомольская, д. 13 |  | 2018-10-03
БИК PJCBBY2X
Тел./факс (017) 241-32-21
trk-com.by
info@trk-com.by
DN | Наименование | Цена, руб. без НДС
Клапан проходной седельный регулирующий двухходовой с механизмом исполнительным электрическим прямоходным (с дополнительными концевыми выключателями)
15 | ВКСР DN 15 Kvy=0,25; 0,4 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-700/63-20-220В (ВЭП-115-700/63-20-24В) | 657
15 | ВКСР DN 15 Kvy=0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-700/63-20-220В (ВЭП-115-700/63-20-24В) | 604
20 | ВКСР DN 20 Kvy=1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-700/63-20-220В (ВЭП-115-700/63-20-24В) | 624
25 | ВКСР DN 25 Kvy=2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-700/63-20-220В (ВЭП-115-700/63-20-24В) | 654
32 | ВКСР DN 32 Kvy=6,3; 10; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-1600/63-20-220В (ВЭП-115-1600/63-20-24В) | 697
40 | ВКСР DN 40 Kvy=10; 16; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-1600/63-20-220В (ВЭП-115-1600/63-20-24В) | 752
50 | ВКСР DN 50 Kvy=10; 16; 25; 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-1600/63-20-220В (ВЭП-115-1600/63-20-24В) | 802
65 | ВКСР DN 65 Kvy=25; 40; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-2700/63-20-220В (ВЭП-115-2700/63-20-24В) | 1018
80 | ВКСР DN 80 Kvy=40; 63; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-2700/63-20-220В (ВЭП-115-2700/63-20-24В) | 1252
100 | ВКСР DN 100 Kvy=63; 100; 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-2700/63-20-220В (ВЭП-115-2700/63-20-24В) | 1381
125 | ВКСР DN 125 Kvy=100; 125; 160; 200 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-4000/100-50-220В (ВЭП-115-4000/100-50-24В) | 2313
150 | ВКСР DN 150 Kvy=100; 160; 200; 250; 300 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-4000/100-50-220В (ВЭП-115-4000/100-50-24В) | 3538
200 | ВКСР DN 200 Kvy=250; 300; 360; 450; 630 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-4000/100-50-220В (ВЭП-115-4000/100-50-24В) | 5544
250 | ВКСР DN 250 Kvy=400; 630; 800; 1000 м³/ч с ЭИМ ВЭП-115-4000/160-80-220В (ВЭП-115-4000/160-80-24В) | 7560
Клапан проходной седельный регулирующий двухходовой с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-125-1500, ВЭП-125-3000, ВЭП-125-4000
15 | ВКСР DN 15 Kvy=0,25; 0,4 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 874
15 | ВКСР DN 15 Kvy=0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 799
20 | ВКСР DN 20 Kvy=1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 819
25 | ВКСР DN 25 Kvy=2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 849
32 | ВКСР DN 32 Kvy=6,3; 10; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 872
40 | ВКСР DN 40 Kvy=10; 16; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 927
50 | ВКСР DN 50 Kvy=10; 16; 25; 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-1500/63-20-220В | 977
65 | ВКСР DN 65 Kvy=25; 40; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-3000/63-20-220В | 1193
80 | ВКСР DN 80 Kvy=40; 63; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-3000/63-20-220В | 1427
100 | ВКСР DN 100 Kvy=63; 100; 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-3000/63-20-220В | 1556
125 | ВКСР DN 125 Kvy=100; 125; 160; 200 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-4000/100-50-220В | 2513
150 | ВКСР DN 150 Kvy=100; 160; 200; 250; 300 м³/ч с ЭИМ ВЭП-125-4000/100-50-220В | 3738
Клапан проходной седельный регулирующий двухходовой с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-135-1500 (ВЭП-135-3000), привод 4-20 мА DN 15-100
15 | ВКСР DN 15 Kvy=0,25; 0,4 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 989
15 | ВКСР DN 15 Kvy=0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 914
20 | ВКСР DN 20 Kvy=1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 934
25 | ВКСР DN 25 Kvy=2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 964
32 | ВКСР DN 32 Kvy=6,3; 10; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 987
40 | ВКСР DN 40 Kvy=10; 16; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 1042
50 | ВКСР DN 50 Kvy=10; 16; 25; 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-1500/63-20-220В (ВЭП-135-1500/63-20-24В) | 1092
65 | ВКСР DN 65 Kvy=25; 40; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-3000/63-20-220В (ВЭП-135-3000/63-20-24В) | 1308
80 | ВКСР DN 80 Kvy=40; 63; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-3000/63-20-220В (ВЭП-135-3000/63-20-24В) | 1542
100 | ВКСР DN 100 Kvy=63; 100; 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-135-3000/63-20-220В (ВЭП-135-3000/63-20-24В) | 1671
Клапан трехходовой регулирующий с механизмом исполнительным электрическим прямоходным (с дополнительными концевыми выключателями)
15 | ВКТР DN 15 Kvy 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-700/63-20-220В (ВЭП-118-700/63-20-24В) | 870
20 | ВКТР DN 20 Kvy 5; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-700/63-20-220В (ВЭП-118-700/63-20-24В) | 903
25 | ВКТР DN 25 Kvy 8; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-700/63-20-220В (ВЭП-118-700/63-20-24В) | 916
32 | ВКТР DN 32 Kvy 12,5; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-1600/63-20-220В (ВЭП-118-1600/63-20-24В) | 969
40 | ВКТР DN 40 Kvy 20; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-1600/63-20-220В (ВЭП-118-1600/63-20-24В) | 1058
50 | ВКТР DN 50 Kvy 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-1600/63-20-220В (ВЭП-118-1600/63-20-24В) | 1153
65 | ВКТР DN 65 Kvy 50; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-3000/100-32-220В (ВЭП-118-3000/100-32-24В) | 1558
80 | ВКТР DN 80 Kvy 80; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-3000/100-32-220В (ВЭП-118-3000/100-32-24В) | 1860
100 | ВКТР DN 100 Kvy 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-3000/100-32-220В (ВЭП-118-3000/100-32-24В) | 2432
125 | ВКТР DN 125 Kvy 250 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-4000/100-50-220В (ВЭП-118-4000/100-50-24В) | 4809
150 | ВКТР DN 150 Kvy 315 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-4000/100-50-220В (ВЭП-118-4000/100-50-24В) | 5520
200 | ВКТР DN 200 Kvy 315; 400; 500; 630 м³/ч с ЭИМ ВЭП-118-10000/160-80-220В (ВЭП-118-10000/160-80-24В) | 30850
Клапан трехходовой регулирующий с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-128-1500, ВЭП-128-3000, ВЭП-128-4000
15 | ВКТР DN 15 Kvy 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-1500/63-20-220В | 1071
20 | ВКТР DN 20 Kvy 5; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-1500/63-20-220В | 1098
25 | ВКТР DN 25 Kvy 8; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-1500/63-20-220В | 1111
32 | ВКТР DN 32 Kvy 12,5; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-1500/63-20-220В | 1144
40 | ВКТР DN 40 Kvy 20; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-1500/63-20-220В | 1233
50 | ВКТР DN 50 Kvy 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-1500/63-20-220В | 1328
65 | ВКТР DN 65 Kvy 50; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-3000/100-32-220В | 1760
80 | ВКТР DN 80 Kvy 80; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-3000/100-32-220В | 2035
100 | ВКТР DN 100 Kvy 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-3000/100-32-220В | 2607
125 | ВКТР DN 125 Kvy 250 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-4000/100-50-220В | 5009
150 | ВКТР DN 150 Kvy 315 м³/ч с ЭИМ ВЭП-128-4000/100-50-220В | 5755
Клапан трехходовой регулирующий с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-138-1500 (ВЭП-138-3000), привод 4-20 мА DN 15-100
15 | ВКТР DN 15 Kvy 0,63; 1,25; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1500/63-20-220В (ВЭП-138-1500/63-20-24В) | 1186
20 | ВКТР DN 20 Kvy 5; 6,3 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1500/63-20-220В (ВЭП-138-1500/63-20-24В) | 1213
25 | ВКТР DN 25 Kvy 8; 10 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1500/63-20-220В (ВЭП-138-1500/63-20-24В) | 1226
32 | ВКТР DN 32 Kvy 12,5; 16 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1500/63-20-220В (ВЭП-138-1500/63-20-24В) | 1259
40 | ВКТР DN 40 Kvy 20; 25 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1500/63-20-220В (ВЭП-138-1500/63-20-24В) | 1348
50 | ВКТР DN 50 Kvy 32; 40 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-1500/63-20-220В (ВЭП-138-1500/63-20-24В) | 1443
65 | ВКТР DN 65 Kvy 50; 63 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-3000/100-32-220В (ВЭП-138-3000/100-32-24В) | 1848
80 | ВКТР DN 80 Kvy 80; 100 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-3000/100-32-220В (ВЭП-138-3000/100-32-24В) | 2150
100 | ВКТР DN 100 Kvy 125; 160 м³/ч с ЭИМ ВЭП-138-3000/100-32-220В (ВЭП-138-3000/100-32-24В) | 2722
Клапан регулирующий проходной паровой PN1,6 МПа с механизмом исполнительным электрическим прямоходным (с дополнительными концевыми выключателями)
15 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN15-PN1,6-Kvy(0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 811
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
20 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN20-PN1,6-Kvy(1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 837
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
25 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN25-PN1,6-Kvy(2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 878
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
32 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN32-PN1,6-Kvy(6,3; 10; 16 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 908
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
40 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN40-PN1,6-Kvy(10; 16; 25 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 977
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
50 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN50-PN1,6-Kvy(10; 16; 25; 32; 40 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1147
ВЭП-111-3000/63-20-220В (ВЭП-111-3000/63-20-24В)
65 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN65-PN1,6-Kvy(25; 40; 63 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1323
ВЭП-111-3000/63-20-220В (ВЭП-111-3000/63-20-24В)
80 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN80-PN1,6-Kvy(40; 63; 100 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1629
ВЭП-111-4000/63-20-220В (ВЭП-111-4000/63-20-24В)
100 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN100-PN1,6-Kvy(63; 100; 125; 160 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1795
ВЭП-111-4000/63-20-220В (ВЭП-111-4000/63-20-24В)
Клапан регулирующий проходной паровой PN1,6 МПа с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-121-1500, ВЭП-121-3000, ВЭП-121-4000
15 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN15-PN1,6-Kvy(0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 990
ВЭП-121-1500/63-20-220В
20 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN20-PN1,6-Kvy(1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1015
ВЭП-121-1500/63-20-220В
25 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN25-PN1,6-Kvy(2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1054
ВЭП-121-1500/63-20-220В
32 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN32-PN1,6-Kvy(6,3; 10; 16 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1083
ВЭП-121-1500/63-20-220В
40 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN40-PN1,6-Kvy(10; 16; 25 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1149
ВЭП-121-1500/63-20-220В
50 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN50-PN1,6-Kvy(10; 16; 25; 32; 40 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1320
ВЭП-121-3000/63-20-220В
65 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN65-PN1,6-Kvy(25; 40; 63 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1497
ВЭП-121-3000/63-20-220В
80 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN80-PN1,6-Kvy(40; 63; 100 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1802
ВЭП-121-4000/63-20-220В
100 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN100-PN1,6-Kvy(63; 100; 125; 160 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1968
ВЭП-121-4000/63-20-220В
Клапан регулирующий проходной паровой PN1,6 МПа с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-131-1500, ВЭП-131-3000, ВЭП-131-4000, привод 4-20 мА DN 15-100
15 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN15-PN1,6-Kvy(0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1105
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
20 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN20-PN1,6-Kvy(1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1130
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
25 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN25-PN1,6-Kvy(2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1170
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
32 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN32-PN1,6-Kvy(6,3; 10; 16 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1200
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
40 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN40-PN1,6-Kvy(10; 16; 25 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1270
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
50 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN50-PN1,6-Kvy(10; 16; 25; 32; 40 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1440
ВЭП-131-3000/63-20-220В (ВЭП-131-3000/63-20-24В)
65 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN65-PN1,6-Kvy(25; 40; 63 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1615
ВЭП-131-3000/63-20-220В (ВЭП-131-3000/63-20-24В)
80 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN80-PN1,6-Kvy(40; 63; 100 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1934
ВЭП-131-4000/63-20-220В (ВЭП-131-4000/63-20-24В)
100 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN100-PN1,6-Kvy(63; 100; 125; 160 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 2100
ВЭП-131-4000/63-20-220В (ВЭП-131-4000/63-20-24В)
Клапан регулирующий проходной паровой PN2,5 МПа с механизмом исполнительным электрическим прямоходным (с дополнительными концевыми выключателями)
15 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN15-PN2,5-Kvy(0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 811
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
20 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN20-PN2,5-Kvy(1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 837
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
25 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN25-PN2,5-Kvy(2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 878
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
32 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN32-PN2,5-Kvy(6,3; 10; 16 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 908
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
40 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN40-PN2,5-Kvy(10; 16; 25 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 977
ВЭП-111-1600/63-20-220В (ВЭП-111-1600/63-20-24В)
50 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN50-PN2,5-Kvy(10; 16; 25; 32; 40 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1147
ВЭП-111-3000/63-20-220В (ВЭП-111-3000/63-20-24В)
65 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN65-PN2,5-Kvy(25; 40; 63 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1323
ВЭП-111-3000/63-20-220В (ВЭП-111-3000/63-20-24В)
80 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN80-PN2,5-Kvy(40; 63; 100 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1629
ВЭП-111-4000/63-20-220В (ВЭП-111-4000/63-20-24В)
100 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN100-PN2,5-Kvy(63; 100; 125; 160 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1795
ВЭП-111-4000/63-20-220В (ВЭП-111-4000/63-20-24В)
Клапан регулирующий проходной паровой PN2,5 МПа с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-121-1500, ВЭП-121-3000, ВЭП-121-4000
15 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN15-PN2,5-Kvy(0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 990
ВЭП-121-1500/63-20-220В
20 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN20-PN2,5-Kvy(1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1015
ВЭП-121-1500/63-20-220В
25 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN25-PN2,5-Kvy(2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1054
ВЭП-121-1500/63-20-220В
32 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN32-PN2,5-Kvy(6,3; 10; 16 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1083
ВЭП-121-1500/63-20-220В
40 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN40-PN2,5-Kvy(10; 16; 25 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1149
ВЭП-121-1500/63-20-220В
50 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN50-PN2,5-Kvy(10; 16; 25; 32; 40 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1320
ВЭП-121-3000/63-20-220В
65 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN65-PN2,5-Kvy(25; 40; 63 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1497
ВЭП-121-3000/63-20-220В
80 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN80-PN2,5-Kvy(40; 63; 100 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1802
ВЭП-121-4000/63-20-220В
100 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN100-PN2,5-Kvy(63; 100; 125; 160 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1968
ВЭП-121-4000/63-20-220В
Клапан регулирующий проходной паровой PN2,5 МПа с программно-управляемым электрическим исполнительным механизмом ВЭП-131-1500, ВЭП-131-3000, ВЭП-131-4000, привод 4-20 мА DN 15-100
15 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN15-PN2,5-Kvy(0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1105
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
20 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN20-PN2,5-Kvy(1,6; 2,5; 4,0; 6,3 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1130
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
25 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN25-PN2,5-Kvy(2,5; 4,0; 6,3; 10 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1170
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
32 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN32-PN2,5-Kvy(6,3; 10; 16 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1200
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
40 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN40-PN2,5-Kvy(10; 16; 25 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1270
ВЭП-131-1500/63-20-220В (ВЭП-131-1500/63-20-24В)
50 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN50-PN2,5-Kvy(10; 16; 25; 32; 40 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1440
ВЭП-131-3000/63-20-220В (ВЭП-131-3000/63-20-24В)
65 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN65-PN2,5-Kvy(25; 40; 63 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1615
ВЭП-131-3000/63-20-220В (ВЭП-131-3000/63-20-24В)
80 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN80-PN2,5-Kvy(40; 63; 100 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 1934
ВЭП-131-4000/63-20-220В (ВЭП-131-4000/63-20-24В)
100 | Клапан регулирующий проходной ВКРП DN100-PN2,5-Kvy(63; 100; 125; 160 м³/ч)-(+5+220)-KЧ с ЭИМ | 2100
ВЭП-131-4000/63-20-220В (ВЭП-131-4000/63-20-24В)

## Клапана TRV
ТРК-компонент
Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)
УНП 192647443
Р/сч: BY50 PJCB 30120 4877 0100 0000 933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113, г.Минск, ул.Комсомольская, д. 13
БИК PJCBBY2X
Тел./факс (017) 241-32-21
trk-com.by |  |  | ПРАЙС-ЛИСТ | 2018-10-03
info@trk-com.by
DN | Наименование | Марка электропривода | Kvy, м3/ч (Х2) | Цена, руб. без НДС
Клапан проходной седельный регулирующий TRV c электрическим приводом (Regada)
15 | Клапан регулирующий TRV-15-Х2-1 | ST mini 472.0-ODFAG/00 | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 710
15 | Клапан регулирующий TRV-15-Х2-2 | ST mini 472.0-OTFAG/00 |  | 710
20 | Клапан регулирующий TRV-20-Х2-1 | ST mini 472.0-ODFAG/00 | 1,6/2,5/4/6,3 | 730
20 | Клапан регулирующий TRV-20-Х2-2 | ST mini 472.0-OTFAG/00 |  | 730
25 | Клапан регулирующий TRV-25-Х2-1 | ST mini 472.0-ODFAG/00 | 2,5/4/6,3/10 | 768
25 | Клапан регулирующий TRV-25-Х2-2 | ST mini 472.0-OTFAG/00 |  | 768
32 | Клапан регулирующий TRV-32-Х2-1 | ST mini 472.0-ODFAG/00 | 6,3/10/12,5/16 | 794
32 | Клапан регулирующий TRV-32-Х2-2 | ST mini 472.0-OTFAG/00 |  | 794
40 | Клапан регулирующий TRV-40-Х2-1 | ST mini 472.0-ODFAG/00 | 10/16/20/25 | 857
40 | Клапан регулирующий TRV-40-Х2-2 | ST mini 472.0-OTFAG/00 |  | 857
40 | Клапан регулирующий TRV-40-Х2-5 | ST 0 490/0-OPVAP/00 |  | 943
50 | Клапан регулирующий TRV-50-Х2-1 | ST mini 472.0-ODFAG/00 | 10/16/25/32/40 | 963
50 | Клапан регулирующий TRV-50-Х2-2 | ST mini 472.0-OTFAG/00 |  | 963
50 | Клапан регулирующий TRV-50-Х2-5 | ST 0 490.0-OPVAP/00 |  | 1058
65 | Клапан регулирующий TRV-65-Х2-5 | ST 0 490.0-OPVAP/00 | 25/40/63 | 1166
80 | Клапан регулирующий TRV-80-Х2-5 | ST 0 490.0-OPVAP/00 | 40/63/100 | 1520
100 | Клапан регулирующий TRV-100-Х2-5 | ST 0 490.0-OPVAP/00 | 63/100/125/160 | 1642
125 | Клапан регулирующий TRV-125-Х2-9 | ST 0.1 498.1-OIIAF/00 | 100/125/160/250 | 2484
150 | Клапан регулирующий TRV-150-Х2-13 | ST 1 491.1-O7KAE/00 | 160/250/300 | 3643
Клапан проходной седельный регулирующий TRV c электрическим приводом (TSL)
15 | Клапан регулирующий TRV-15-Х2-101 | TSL | 0,16/0,25/0,4/0,63/1/1,6/2,5/4 | 594
20 | Клапан регулирующий TRV-20-Х2-101 | TSL | 1,6/2,5/4/6,3 | 613
25 | Клапан регулирующий TRV-25-Х2-101 | TSL | 2,5/4/6,3/10 | 642
32 | Клапан регулирующий TRV-32-Х2-101 | TSL | 6,3/10/12,5/16 | 664
40 | Клапан регулирующий TRV-40-Х2-101 | TSL | 10/16/20/25 | 717
50 | Клапан регулирующий TRV-50-Х2-101 | TSL | 10/16/25/32/40 | 841
65 | Клапан регулирующий TRV-65-Х2-110 | TSL | 25/40/63 | 984
80 | Клапан регулирующий TRV-80-Х2-110 | TSL | 40/63/100 | 1177
100 | Клапан регулирующий TRV-100-Х2-110 | TSL | 63/100/125/160 | 1348
Клапан регулирующий трехходовой TRV-3 c электрическим приводом (Regada)
15 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-15-Х-1 (2) | ST mini | 0,63/1,25/2,5/4 | 999
20 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-20-Х-1 (2) | ST mini | 5/6,3 | 1032
25 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-25-Х-1 (2) | ST mini | 8/10 | 1050
32 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-32-Х-1 (2) | ST mini | 12,5/16 | 1058
40 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-40-Х-1 (2) | ST mini | 20/25 | 1167
50 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-50-Х-1 (2) | ST mini | 31,5/40 | 1258
65 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-65-Х-5 | ST0 | 50/63 | 1968
80 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-80-Х-5 | ST0 | 80/100 | 2094
100 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-100-Х-5 | ST0 | 125/160 | 2448
Клапан регулирующий трехходовой TRV-3 c электрическим приводом (TSL)
15 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-15-Х-101 | TSL | 0,63/1,25/2,5/4 | 877
20 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-20-Х-101 | TSL | 5/6,3 | 904
25 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-25-Х-101 | TSL | 8/10 | 917
32 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-32-Х-101 | TSL | 12,5/16 | 949
40 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-40-Х-101 | TSL | 20/25 | 1037
50 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-50-Х-101 | TSL | 31,5/40 | 1130
65 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-65-Х-110 | TSL | 50/63 | 1554
80 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-80-Х-110 | TSL | 80/100 | 1869
100 | Клапан регулирующий трехходовой TRV-3-100-Х-110 | TSL | 125/160 | 2436

## Регуляторы МР
ТРК-компонент
Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)
УНП 192647443
Р/сч: BY50 PJCB 30120 4877 0100 0000 933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113, г.Минск, ул.Комсомольская, д. 13
БИК PJCBBY2X
Тел./факс (017) 241-32-21
trk-com.by |  | ПРАЙС-ЛИСТ | 2018-08-01
info@trk-com.by
Микропроцессорная система регулирования МР-01
| Блок управления (регулятор) |  | Цена без НДС BYN
| Микропроцессорный регулятор МР-01-1-2 (1-контурный, с функцией управления 2-мя насосами) |  | 370
| Микропроцессорный регулятор МР-01-2-2 (2-х контурный, с функцией управления 2-мя насосами) |  | 430
| Микропроцессорный регулятор МР-01-3-2 (3-х контурный, с функцией управления 2-мя насосами) |  | 470
Клапан регулирующий седельный КС с электрическим исполнительным механизмом
| Наименование | Kv (условная пропускная способность), м3/час | Цена, руб. без НДС
| Клапан регулирующий седельный КС Ду25 | 0,8; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 570
| Клапан регулирующий седельный КС Ду32 | 6,3; 10; 16 | 590
| Клапан регулирующий седельный КС Ду50 | 16; 25; 40 | 745
| Клапан регулирующий седельный КС Ду80 | 40; 63; 100 | 1070
| Клапан регулирующий седельный КС Ду100 | 63; 100; 160 | 1195
Клапан прямоходный седельный смесительный КПСС с электрическим исполнительным механизмом
| Наименование | Kv (условная пропускная способность), м3/час | Цена, руб. без НДС
| Клапан смесительный трехходовой КПСС Ду25 | 4; 6,3; 10 | 570
| Клапан смесительный трехходовой КПСС Ду32 | 10; 16; 25 | 590
Датчики температуры
| Датчик температуры теплоносителя ТДТ |  | 37
| Датчик температуры наружного воздуха ТДВ |  | 30
| Датчик температуры помещения ТДП |  | 30

## Регуляторы АРТ
ТРК-компонент
Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-компонент» (ООО «ТРК-компонент»)
УНП 192647443
Р/сч: BY50 PJCB 30120 4877 0100 0000 933 в "Приорбанк" ОАО ЦБУ 113, г.Минск, ул.Комсомольская, д. 13
БИК PJCBBY2X
Тел./факс (017) 241-32-21 |  | ПРАЙС-ЛИСТ | 2018-10-03
trk-com.by
info@trk-com.by
Систама автоматического регулирования тепла АРТ
| Блок управления (регулятор) |  | Цена без НДС BYN
| Регулятор потребления тепловой энергии АРТ-01.01 (одноконтурный) |  | 320
| Регулятор потребления тепловой энергии АРТ-01.02 (двухконтурный) |  | 340
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.01 (одноконтурный) |  | 350
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.02 (двухконтурный) |  | 380
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.03 с АЦП (одноконтурный) |  | 435
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.04 с АЦП (двухконтурный) |  | 465
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.01 в корпусе IP 54 (одноконтурный) |  | 375
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.02 в корпусе IP 54 (двухконтурный) |  | 410
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.03 с АЦП в корпусе IP 54 (одноконтурный) |  | 465
| Регулятор микропроцессорный АРТ-05.04 с АЦП в корпусе IP 54 (двухконтурный) |  | 495
Клапан запорно-регулирующий с электрическим исполнительным механизмом КР
| Наименование | Kv (условная пропускная способность), м3/час | Цена, руб. без НДС
| Клапан регулирующий с электроприводом КР Ду25 | 1,6; 2,5; 4; 6,3 | 805
| Клапан регулирующий с электроприводом КР Ду32 | 10; 16 | 835
| Клапан регулирующий с электроприводом КР Ду50 | 10; 16; 25; 40 | 950
| Клапан регулирующий с электроприводом КР Ду80 | 40; 63 | 1425
| Клапан регулирующий с электроприводом КР Ду100 | 63; 100 | 1620
Датчики температуры цифровые
| Датчик температуры воздуха внутри помещения ДТ-01 (Ц) с кмч |  | 25
| Датчик температуры наружного воздуха ДНВ (Ц) |  | 30
| Датчик температуры погружной (теплоносителя) ДТП-01 с кмч |  | 35
Датчики температуры аналоговые
| Датчик температуры воздуха внутри помещения ДТ-01 (А) с кмч |  | 25
| Датчик температуры наружного воздуха ДНВ (А) |  | 28
| Термопреобразователь ТСПА-PL Pt 500/B(85) |  | 30
| Комплект монтажных частей ТСПА-PL (85) |  | 20